ИНФОРМАЦИЯ

о результатах анализа результатов лабораторного мониторинга качества водопроводной воды в населенных пунктах МР "Гумбетовский район" за 2014-2015 годы

I. Удельный вес проб водопроводной воды не соответствующих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям в среднем по муниципальному району (далее - МР) МР «Гумбетовский район» составил - 1,5% (в 2014г - 4,1%); по с. Мехельта - 0% (в 2014г - 33,3%); по административным поселениям  - 1,5% (в 2014г - 2,5%) (таблица №1)

Удельный вес проб питьевой воды не соответствующих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям за 2014-2015гг

в МР «Гумбетовский район»

Таблица №1

| № | Наименование населенного пункта | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Абс. зн./ Кол-во | Доля несоответствующих проб | Абс. зн./ Кол-во | Доля несоответствующих проб |
| 1. | Всего по МР «Гумбетовский район» | 169/7 | 4,1% | 128/2 | 1,5% |
| 2. | Всего по прилегающим поселениям | 160/4 | 2,5% | 128/2 | 1,5% |
| 3. | с. Игали | 36/2 | 5,5% |  |  |
|  | с. Мехельта | 9/3 | 33.3% |  |  |
|  | с. Шабдух | 9/1 | 11.1% |  |  |
|  | с. Нижний Инхо | 13/2 | 15,3% | 14/1 | 7,1% |
| 4. | с. Тлярата |  |  | 15/1 | 6,6% |

По данным лабораторным исследованиям и мониторинга отмечается позитивная динамика снижения уровня несоответствия по микробиологическим показателям качества питьевой воды, подаваемой населению с. Игали, Мехельта, Шабдух, Нижний Инхо.

Показатель несоответствия качества питьевой воды по микробиологическим показателям превышает в сравнении с 2014 году по

Гумбетовскому району в общем по прилегающим поселениям : с Тлярата на 6,6%

На безопасность питьевой воды, подаваемой потребителям, в значительной степени влияет состояние разводящих водопроводных сетей, их протяженность, степень изношенности, вторичное загрязнение воды при аварийных ситуациях.

II. Удельный вес проб водопроводной воды, не соответствующих гигиеническим нормативам по санитарно - химическим показателям (мутность) в среднем составил по муниципальному району (далее - МР) МР «Гумбетовский район» - 6,4% (в 2014г -9,1%), в том числе по с .Мехельта - 25,0% (в 2014г - 0%), по прилегающим поселениям - 1,7% (2014г -9,1%) (таблица №2).

Удельный вес проб питьевой воды не соответствующих гигиеническим нормативам по мутности за 2014-2015гг. в МР «Гумбетовский район»

Таблица №2

| № | Наименование населенного пункта | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Абс. зн./ Кол-во | Доля несоответствующих проб | Абс. зн./ Кол-во | Доля несоответствующих проб |
| 1. | Всего по МР «Гумбетовский район» | 98/9 | 9.1% | 62/4 | 6,4% |
| 2. | Всего по прилегающим поселениям | 98/9 | 9,1% | 58/1 | 1,7% |
|  | с. Аргвани | 35/3 | 8,5% |  |  |
| 3. | с. Тантари | 14/1 | 7,1% |  |  |
| 7. | с. Тлярата | 19/1 | 5,2% | 14/2 | 14,2% |
| 9. | с. Читль | 5/3 | 60% |  |  |
| 10. | с. Килятль | 3/1 | 33,3% |  |  |
| 11. | с. Игали |  |  | 5/1 | 20% |
| 12. | с. Мехельта |  |  | 4/1 | 25% |

В сравнении с 2014г. отмечается динамика улучшения показателя несоответствия проб питьевой воды по санитарно - химическим показателям (мутности) 9,1% в 2014г и 6,4% в 2015г.

В сравнении с 2014г. отмечается динамика ухудшения показателя несоответствия проб питьевой воды по санитарно - химическим показателям (мутности) 5,2% в2014г и 14,2% в 2015г.с. Тлярата

III. Анализ обеспеченности населения МР «Гумбетовский район» питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности за 2015 год показывает, что 18235 человек или 81,8%) населения обеспечены доброкачественной питьевой водой отвечающей требованиям безопасности

и условно доброкачественной питьевой водой-1287человек или 5,7 %

*

Доброкачественная питьевая вода - вода, соответствующая нормативным требованиям по всем четырем критериям ее оценки (эпидемическая и радиационная безопасность, безвредность

химического состава, благоприятные органолептические свойства).

**

Условно доброкачественная питьевая вода — это вода, не влияющая на здоровье, но ухудшающая условия водопользования, не соответствующая нормативным требованиям по

одному из показателей с учетом критериев ее оценки.

Недоброкачественная питьевая вода - вода, не соответствующая требованиям по одному из четырех критериев ее оценки (эпидемическая и радиационная безопасность, безвредность химического состава, благоприятные органолептические свойства).

Численность населения, в населенных пунктах проживания которых вода

не исследовалась -1580 человек или 7,0%